Kolbudy, 29 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ zamówienia publicznego na Budowę chodnika wraz z oświetleniem w ramach przebudowy ulicy Strażackiej na odcinku Pręgowo-Ostróżki nr IR.271.25.2021.

Zamawiający zgodnie z w./w przepisami przekazuje treść pytań z dnia 29.11.2021r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**TREŚĆ PYTAŃ:**

1. Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje całego zakresu przedstawionego w dokumentacji projektowej, a jedynie zakres oznaczony na PZT w liniach ograniczających od "początek zakresu przetargowego" do "koniec zakresu przetargowego".
2. W dziale XI SWZ pojawia się zapis "Podana w ofercie przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi być wyliczona wg kalkulacji własnej (m.in. w oparciu o udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót, pełniący rolę pomocniczą)". W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak przedmiarów robót. Proszę o uzupełnienie.
3. W opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w robotach drogowych wymienione są roboty rozbiórkowe: nawierzchni z płyt drogowych, nawierzchnia z kostki betonowej, krawężniki i obrzeża. W dokumentacji projektowej w opisie stanu istniejącego brak jest takiego zakresu robót. Czy Zamawiający może wskazać lokalizację tych elementów?
4. W opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w robotach drogowych wymieniona jest do wykonania nawierzchnia z kostki kamiennej. W dokumentacji projektowej brak jest tego elementu robót. Prosimy o wskazanie gdzie należy wykonać ten zakres lub usunięcie pozycji z SWZ jeżeli nie ma takiego.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Zamawiający potwierdza powyższe.
2. Przedmiar robót jest dokumentacją pomocniczą i nie został dołączony do dokumentacji przetargowej. Proszę o cenę ryczałtową wg kalkulacji własnej bez korzystania z pomocy przedmiaru robót.
3. Lokalizacja elementów do rozbiórki znajduje się poza zakresem objętym zamówieniem.
4. W zakresie objętym zamówieniem nie występuje nawierzchnia z kostki kamiennej.

Z poważaniem