Kolbudy, 25 maja 2022 roku

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ zamówienia publicznego na Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kolbudy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jankowo Gdańskie, Otomin oraz Buszkowy Górne nr PR.271.11.2022.

Zamawiający zgodnie z w./w przepisami przekazuje treść pytań z dnia 16 (2 pisma), 19 i 23.05.2022r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**TREŚĆ PYTAŃ:**

1. Dotyczy zadania trzeciego - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Borówkowej w Otominie:

a. Czy w zakres zadania wchodzi montaż studni SR4 i A12?

b. Czy w zakres zadania wchodzi odcinek od studni A16 do studni A47?

c. Czy w zakres zadania wchodzi odcinek od studni A61 do studni A70?

d. Czy w zakres zadania wchodzi studnia A54?

1. Według SWZ w zadaniu pierwszym do wykonania jest jedna przepompownia, proszę o uściślenie jaką przepompownię należy wykonać P1 czy P2. W załączonej dokumentacji jest mowa o dwóch przepompowniach. Dokumentacja ta jest również nie zawiera kompletu danych dotyczących przepompowni P1 – proszę o uzupełnienie.
2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej uczynnienia jednej przepompowni ścieków w drugim zadaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśna Góra w msc. Buszkowy Górne.
3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej budowy dwóch przepompowni ścieków w trzecim zadaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Borówkowej w Otominie. W dokumentacji jest jedna przepompownia.
4. Proszę o wyjaśnienie zapisów w dokumentacji dotyczącej budowy dwóch przepompowni ścieków w trzecim zadaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Borówkowej w Otominie. W dokumentacji jest jedna przepompownia.
5. Dotyczy zadania trzeciego - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Borówkowej w Otominie:
6. Czy w zakres zadania wchodzi odcinek od studni A63 do studni A77?
7. Czy w zakres zadania wchodzi odcinek od studni A27 do studni A52?
8. Czy odcinek tłoczny od przepompowni P3 jest do wykonania w całości, tj. do studni SR3?
9. Na mapach zagospodarowania terenu brak jest odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej od studni A8 do studni A10. Czy ten odcinek jest do wykonania? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie map.
10. Na mapach zagospodarowania terenu brak jest odcinka sieci kanalizacji tłocznej od studni SOD2 do studni SR4. Czy ten odcinek jest do wykonania? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie map.
11. Dotyczy zadania trzeciego - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Borówkowej w Otominie. Brak dokumentacji przyłączy kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Dotyczy zadania 3-go
2. W zakres zadania wchodzi montaż studni S4R, studnia A12 jest istniejąca
3. W zakres zadania wchodzi odcinek od studni A16 do studni A47
4. W zakres zadania wchodzi odcinek od studni A61 do studni A70
5. W zakres zadania nie wchodzi montaż studni A54
6. W zadaniu pierwszym należy wykonać przepompownię P2
7. Uczynnienie przepompowni polega na sprawdzeniu poprawności działania istniejącej przepompowni przy uruchomieniu zwiększonej ilości ścieków
8. Należy zastosować dwie przepompownie – P3 i P. W załączeniu schemat wraz z rozdzielnicą przepompowni P3
9. Jw.
10. Dotyczy zadania 3-go
11. W zakres zadania nie wchodzi odcinek od studni A63 do studni A77
12. W zakres zadania wchodzi odcinek od studni A27 do studni A52
13. Kanalizację tłoczną od przepompowni P3 należy wykonać do punktu 18 – pozostała część – do studni SR3 – jest wykonana
14. Należy wykonać odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej od studni A8 do studni A10. W załączeniu fragment pzt dotyczący przedmiotowego fragmentu sieci
15. Należy wykonać odcinek sieci kanalizacji tłocznej od studni SDO2 do studni SR4. W załączeniu fragment pzt dotyczący przedmiotowego fragmentu sieci
16. Przyłącza należy ująć do wszystkich zabudowań na odcinku do granicy działki. Zamawiający nie posiada oddzielnej dokumentacji odnośnie budowy przyłączy.

Z poważaniem